#### Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Formularz ofertowy

_________________________

/Pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani*

.....................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz: ................................................................................................................................................................

NIP..................................REGON...................................Nr telefonu ....................................e-mail ……………………….…………….....

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na usługi budowlano - remontowe budynków, oferuję realizację zamówienia    za następującą cenę:

- CZĘŚĆ I – PRACE MURARSKIE:

| Lp. | Rodzaj prac | j. m | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł* | Wartość usługi netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naprawa drobnych uszkodzeń ścian, polegająca na wymianie i uzupełnieniu np. fragmentów tynku** | m² | 20 |  |  |
| 2 | Obsadzenie drobnych elementów pojedynczych w ścianach ( np. końcówek balustrad, ogrodzeń, nadproży, belek stalowych itp.) przy użyciu zaprawy cementowej | szt. | 8 |  |  |
| 3 | Zamurowanie lub wykonanie przebić w ścianach z cegły pełnej, czerwonej na zaprawie cementowo-wapiennej (do 10 cm głębokości) | m² | 5 |  |  |
| 4 | Zamurowanie przebić w stropach drewnianych z wypełnieniem lekkim ze styropianem i zaprawą cementowo-wapienną (do 30 cm głębokości) | m² | 5 |  |  |
| 5 | Naprawa miejscowa drobnych uszkodzeń posadzek i schodów betonowych w pomieszczeniach wspólnego użytku zaprawą cementową zatartą na ostro | m² | 50 |  |  |
| 6 | Rapowanie kominów (uszczelnienie ścian kominowych na strychu polegające na zarzuceniu tynku na ściany komina bez zacierania zaprawy tynkarskiej) | m² | 50 |  |  |
| 7 | Uzupełnienie uszkodzonych elewacji cegłą pełną, czerwoną wraz z nałożeniem tynku | m² | 10 |  |  |
| 8 | Tynkowanie miejscowe ścian przyziemia wraz ze zbiciem tynków istniejących | m² | 10 |  |  |
| 9 | Wykonanie betonowych koryt zlewowych z elementów gotowych na podłożu (wym. 50x50x16 cm) | szt. | 5 |  |  |
| 10 | Zamalowanie napisów na elewacjach (2-krotnie) farbą emulsyjną | m² | 100 |  |  |
| 11 | Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną, białą | m² | 150 |  |  |
| 12 | Ułożenie wewnątrz budynku terakoty oraz glazury | m² | 20 |  |  |
| Razem |  |  |  | Netto |  |
|  |  |  |  | VAT …..% |  |
|  |  |  |  | Brutto |  |

*     w cenach jednostkowych netto zostały ujęte koszty materiałów

**   we wszystkich w/w pracach związanych z tynkowaniem należy użyć tynku cementowo-wapiennego

Słownie wartość brutto ……………..……………………………………….…………………………………………………………….………..

- CZĘŚĆ II – PRACE DEKARSKIE

| Lp. | Rodzaj prac | j. m | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł* | Wartość usługi netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych – średnio 4 warstwy | m² | 20 |  | 90,00 |
| 2 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – średnio 4 warstwy | m² | 20 |  | 160,00 |
| 3 | Likwidacja przecieku miejscowego (na stykach pokrycia papowego, przy kominach itp.) na dachu – na powierzchni łącznej do 2 m² w jednym miejscu | szt. | 60 |  | 1 800,00 |
| 4 | Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachu drewnianym na nakładkę – na gładzie | m² | 10 |  | 270,00 |
| 5 | Pokrycie na lepiku w nakładkę na dachach dawniej krytych na gorąco | m² | 40 |  | 750,00 |
| 6 | Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk | m² | 15 |  | 430,00 |
| 7 | Uzupełnienie włazów kominowych okryciem 1 raz papą | m² | 10 |  | 3 600,00 |
| 8 | Uzupełnienie lub częściowa wymiana obróbek z blachy ocynkowanej | mb | 40 |  | 2 460,00 |
| 9 | Uzupełnienie lub częściowa wymiana rur dachowych półokrągłych o średnicy 120 mm z blachy ocynkowanej | mb | 30 |  | 340,00 |
| 10 | Uzupełnienie lub częściowa wymiana rur dachowych półokrągłych o średnicy 150 mm z blachy ocynkowanej | mb | 40 |  | 740,00 |
| 11 | Uzupełnienie lub częściowa wymiana rynien dachowych półokrągłych o średnicy 120 mm z blachy ocynkowanej | mb | 40 |  | 800,00 |
| 12 | Uzupełnienie lub częściowa wymiana rynien dachowych półokrągłych o średnicy 150 mm z blachy ocynkowanej | mb | 40 |  | 900,00 |
| 13 | Montaż kosza zlewowego z blachy ocynkowanej (zakres średnicy wylotu od 80 mm do 150 mm – w zależności od średnicy rur spustowych) | szt. | 20 |  | 1 200,00 |
| 14 | Jednorazowe pokrycie papą termozgrzewalną o grubości 0,52 mm wierzchniego krycia dachu | m² | 120 |  | 1 400,00 |
| 15 | Obróbki kominów papą termozgrzewalną o grubości 0,52 mm z wykonaniem obróbek blacharskich i uszczelnieniem sylikonem | mb | 40 |  | 520,00 |
| 16 | Wymiana kolanek o średnicy 120 mm (w rynnach) | szt. | 10 |  |  |
| 17 | Wymiana kolanek o średnicy 150 mm (w rynnach) | szt. | 10 |  | 1 500,00 |
| Razem |  |  |  | Netto |  |
|  |  |  |  | VAT …..% |  |
|  |  |  |  | Brutto |  |

* w cenach jednostkowych netto zostały ujęte koszty materiałów

Słownie wartość brutto ……………..……………………………………….…………………………………………………………….………..

Ja/My, niżej podpisany/i, niniejszym oświadczam/y, co następuje:

- Zapoznałem/liśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty wraz załącznikami, zmianami, wyjaśnieniami 
i przyjmuję/emy warunki w nich  zawarte.

- W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/emy warunki zawarte w Projekcie umowy (Zał. nr 2 do Zaproszenia) 
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Na oferowane usługi udzielam/my: …….… miesięcznej gwarancji (min. 12 miesięcy).

- Dopuszczamy możliwość niezrealizowania przez Zamawiającego zamówienia w ww. ilościach i rodzajach.

- Uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu.

- Akceptuję/emy warunki płatności: termin płatności faktur – 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Następujące części zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

Uwaga: Wypełniają tylko wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Uważam/y się związani niniejszą ofertą  przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności z innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju ( nazwy) informacji | Strony w ofercie ( wyrażone cyfrą.) |
| --- | --- | --- |

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli Zamawiający uzna, że żadna informacja zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Data …………………………...…

………………………..……….………………………………….

(Podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Niepotrzebne skreślić

w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).